CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-266

VERSIÓN: 1

AGUA DESMINERALIZADA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Agua Desmineralizada. Sinónimos: Agua Desmineralizada. Formula Química: H₂O TIPO: Agua grado reactivo tipo iv. CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen: Nacional

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El agua desmineralizada, también conocida como agua desionizada o purificada, es agua tratada para eliminar prácticamente todos los minerales disueltos, como calcio, magnesio, sodio, cloruros y sulfatos. Este proceso se realiza mediante sistemas de intercambio iónico, ósmosis inversa u otros métodos de purificación. El resultado es un líquido de alta pureza, libre de sales y otras impurezas inorgánicas, ideal para aplicaciones donde se requiere una calidad de agua controlada y libre de contaminantes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; AGUA DESMINERALIZADA. Aspecto; Líquido. Color; Incoloro. Pureza; > 99.9% (libre de sales minerales y otras impurezas inorgánicas). Solubilidad; Totalmente soluble en agua. pH; 5,0 – 8,0. Peso molecular; 18.02 g/mol. Punto de fusión; 0 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; AGUA DESMINERALIZADA. pH a 20 °C; 6,0 ± 1,0. Conductividad Máxima; 0,0 µS/cm a 10,0 µS/cm a 25 °C. Densidad a 20 °C; 1,00 ± 0,1 g/mL. Punto de fusión / punto de congelación (°C); No determinado. No relevante para la clasificación de este producto. Punto inicial de ebullición e intervalo (°C); No determinado. Punto de inflamación; No determinado. Combustión sostenida; No determinado. Velocidad de evaporación; No determinado. Propiedad; Valor. Inflamabilidad (sólido, gas); No determinado. Límite inferior y superior de inflamabilidad o explosividad; No determinado. Presión de vapor; No determinado. Densidad de vapor; No determinado. Densidad relativa; ≈ 1.01 (20 °C). Solubilidad/Miscibilidad con agua; Completamente miscible. Coeficiente de partición (n-octanol/agua); No determinado. Temperatura de ignición espontánea; No determinado. Temperatura de descomposición; No determinado. Viscosidad; No determinado. Peso molecular; No determinado. Propiedades explosivas; No determinado. Propiedades comburentes; No determinado.

USOS

Farmacéutica y cosmética ✔️Fabricación de jarabes, soluciones inyectables, cremas, lociones y enjuagues Alimentos y bebidas ✔️Enjuague de envases, preparación de ingredientes, limpieza de equipos Laboratorios ✔️Solvente para reactivos, preparación de soluciones estándar, análisis químicos Industria electrónica ✔️Limpieza de componentes, placas y sistemas donde se requiere agua ultra pura Automotriz ✔️Agua para baterías, radiadores y sistemas de refrigeración Sistemas de calderas y enfriamiento ✔️Evita la formación de incrustaciones y corrosión en tuberías y equipos Producción industrial en general ✔️Dilución de productos químicos, lavado de equipos, control de procesos Textil y tintorería ✔️Procesos de teñido donde las sales pueden interferir con los colorantes Energía y generación eléctrica ✔️Agua de alimentación para turbinas y calderas

MANIPULACIÓN

✔️Utilizar en condiciones higiénicas para evitar la contaminación ✔️Mantener los recipientes cerrados para prevenir la absorción de CO₂ y otras impurezas del ambiente ✔️Evitar el contacto con materiales contaminantes o fuentes de calor excesivo

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en recipientes limpios, preferiblemente de polietileno o vidrio ✔️Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor ✔️Conservar en un lugar seco y bien ventilado ✔️Evitar el contacto con materiales reactivos o contaminantes

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Garrafa 20 litros; Galón 4 litros.

VIDA ÚTIL

✔️Uso preferente para almacenamiento en óptimas condiciones: 1 mes. (RECOMENDADO) ✔️Uso preferente para consumir: 8 días después de abierta. (RECOMENDADO)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.